Wavin SENTIO

Utvidelsesmodul VFR

Leverandør:	Norsk Wavin AS

Tekniske data:

| Strømtilførsel | 20-25V DC, typisk 24V DC (Roxi Bus) |
| --- | --- |
| Strømforbruk | 0,06 A maks. 5mA hvilemodus |
| Fysiske mål | 90x110x54mm |
| Vekt | 220g |
| Kapslingsklasse | IP31 (EN 60529) |
| Mekanisk motstand | IK 07 (EN 50102) |
| Omgivelse montering | T40, innomhus, ikke kondens. |
| I henhold til | EN 62368-1:2014, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU |
| Montering | På vegg eller DIN-skinne 35mm |
| Utganger: |  |
| RS485 (RoxiBus)Terminal +RJ45 | 24V DC/1,3A (Total belastning) |
| Aktuator type | 24V DC / 170mA maks, 85mA typisk |
| Relé | A-B 24V AC / DC 1 A Maks. Spenningsfri |
| Relé | C-F 230V AC / 24V DC 1A maks. Spenningsfritt |

Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no 	eller i NRF-databasen

Godkjenning	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere 	EFTA-land

Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS	Helsefare – Ingen

Brannfare - Monteringsveiledning

Helsefare ved brann - Ingen

Lagring	Tørt og temperert

Montering

Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt 	Wavin

Gjenvinning	Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun 	eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for 	behandling av EE-avfall

Utstedt	18.01.2022

Utstedt